Государственное профессиональное образовательное учреждение

Мышкинский политехнический колледж

«Утверждаю»:

Директор ГПОУ ЯО

Мышкинского

политехнического колледжа

/Т.А. Кошелева

«29» августа 2024г.

Приказ № ______ от _______ года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ОП.04. Электротехнические измерения»

для специальности среднего профессионального образования

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Мышкин 2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по программе базовой подготовки специалистов среднего звена по специальности технического профиля  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| # КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электротехнические измерения

1.1. Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе базовой подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО технического  профиля

09.02.01Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- классифицировать основные виды средств измерений;

- применять основные методы и принципы измерений;

- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы;

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;

- применять методические оценки защищенности информационных объектов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;

- основные виды средств измерений и их классификацию;

- методы измерений;

- метрологические показатели средств измерений;

- виды и способы определения погрешностей измерений;

- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов;

- влияние измерительных приборов на точность измерений;

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности.

- Данная программа способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствованияпрофессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

- ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности.

- ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.

- ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;

самостоятельной работы студента 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 34 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехнические измерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы теории и практики измерений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |
| Тема 1.1. Основы теории погрешностей | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Основные сведения о метрологии. Метрологические понятия, термины и определения. Единицы физических величин. Методы и средства обеспечения единства и точности измерений. Классификация измерений. |  |  | 1 |
|  | 2 | Погрешности измерений. Типы погрешностей. Статистика погрешностей. Факторы, влияющие на погрешности измерений. |  |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 5 |  |
|  | Электрические единицы измерения, применяемые в электронике. Составление сводной таблицы единиц измерений |  |  |  |  |
|  | Вероятностные оценки погрешности результата измерений на основе ряда наблюдений. Суммирование погрешностей. Динамическая погрешность. Решение типовых задач. |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Средства электротехнических измерений | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Общие сведения об аналоговых измерительных приборах. Виды средств измерений. Классификация измерительных приборов и их шкал. Основные показатели шкал и приборов. |  |  | 1 |
|  | 2 | Особенности цифровых измерительных приборов. Основные параметры цифровых измерительных приборов |  |  | 1 |
|  | 3 | Амперметры и вольтметры. Правила включения измерительных приборов в цепь. Влияние прибора на цепь. Измерение параметров приборами. |  |  | 2 |
|  | 4 | Требования к многопредельным измерительным приборам. Органы управления и основные технические характеристики. Мультиметры. |  |  | 1 |
|  | 5 | Электротехнические параметры. Методы и принципы измерений электротехнических параметров. |  |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 5 |  |
|  | Исследование на тему «Эталоны измерений». Подготовка тематического выступления. |  |  |  |  |
|  | Анализ электромеханических приборов для электротехнических измерений. Решение типовых задач. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Измерение электрических величин |  |  |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Измерение основных электротехнических параметров | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Измерение силы тока. Амперметр: включение прибора в цепь для измерения тока. Расширение пределов измерения тока в амперметрах. Шунты. |  |  | 1 |
|  | 2 | Измерения напряжения. Требования к вольтметру. Влияние вольтметра на цепь, где измеряется напряжение. Добавочные резисторы. Расширение пределов измерения постоянного напряжения. |  |  | 1 |
|  | 3 | Вольтметры. Классификация. Схемы. Универсальные вольтметры, их особенности. Цифровые вольтметры: достоинства и недостатки. Области применения, примеры промышленных вольтметров. |  |  | 1 |
|  | 4 | Измерение мощности. Особенности измерения мощности. Измерение мощности в цепях постоянного тока и переменною тока промышленной частоты. Электродинамические и ферродинамические ваттметры. Измерение реактивной мощности. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Изучение настроек, принципов измерений электрических параметров комбинированного прибора. Подготовка и проверка работы мультиметра. |  |  |  |  |
|  | Измерение напряжений переменного тока аналоговыми и цифровыми электронными вольтметрами. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 5 |  |
|  | Сбор и анализ общих сведения об аналоговых электронных вольтметрах некоторых типов. Составление технологической карты прибора. |  |  |  |  |
|  | Составление таблицы децибел и отношений напряжений (токов) и мощностей |  |  |  |  |
|  | Разбор примеров решения типовых задач по темам «Мультиметры», «Электронные вольтметры». Задачи для самостоятельного решения. |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Измерение параметров элементов цепей. | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов. Методы измерений. |  |  | 1 |
|  | 2 | Метод амперметра-вольтметра. Метод непосредственной оценки параметров. Методика измерения сопротивления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и добротности. |  |  | 1 |
|  | 3 | Мостовой метод. Мостовой метод измерения R, L и С. Цифровые мосты. Метод дискретного счета. Резонансный метод. Измерение индуктивности, емкости и добротности резонансным методом. |  |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 5 |  |
|  | Изучение Куметра: структурная схема, принцип действия. Подготовка доклада. |  |  |  |  |
|  | Подготовка рефератов по темам: «Цифровые измерители добротности», «Способы подключения измеряемого объекта к измерительной цепи». |  |  |  |  |
| Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов |  |  |  | 34 |  |
| Тема 3.1. Измерительные генераторы. | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Назначение измерительных генераторов. Классификация по частотному диапазону и форме выходного сигнала. Классификация генераторов импульсов. |  | 1 |
|  | 2 |  | Основные типы задающих генераторов. Генераторы шумовых сигналов. Акустические излучатели. Измерительные микрофоны. Вибродатчики. Измерители шума и вибраций. Регулировка и отсчет частоты и напряжения выходного сигнала. Промышленные образцы генераторов и их характеристики. |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | Подготовка и проверка работы низкочастотного генератора. |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проверка работы высокочастотного генератора. Изучение органов управления генератора высокой частоты и контроль режимов настройки. |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проверка работы генератора импульсов. Изучение органов управления и контроль режима работы генератора импульсных сигналов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |
|  | Составление сводной таблицы по теме «Генераторы». Промышленные образцы генераторов различных типов. |  |  |  |  |
|  | Решение типовых задач на тему «Измерительные генераторы». |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Исследование формы сигналов | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин. Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области применения. Электронные осциллографы. |  |  | 1 |
|  | 2 | Многолучевые осциллографы. Их отличительные особенности. Выбор осциллографа. Промышленные образцы электронных осциллографов. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Исследование гармонических сигналов с помощью электронного осциллографа. |  |  |  |  |
|  | Исследование импульсных сигналов с помощью электронного осциллографа. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |
|  | Изучение принципа работы осциллографа. Подготовка выступления с демонстрацией возможностей осциллографов различных типов. Обоснование выбора осциллографа. |  |  |  |  |
|  | Решение типовых задач на тему «Электронные осциллографы». |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Измерение параметров сигнала | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Измерение частоты и периода повторения сигнала Понятие об эталонах частоты. Виды частотоизмерительных приборов. Стандарты частоты и времени. Электронно-счетные частотомеры: упрошенная структурная схема, назначение элементов. |  |  | 2 |
|  | 2 | Измерение фазового сдвига. Общие сведения о фазе и фазовых сдвигах. Методы измерения сдвига фаз и их краткая характеристика. Технические характеристики перспективных фазометров. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Измерение частоты повторения сигнала цифровым частотомером. Измерение частоты повторения сигнала осциллографическими методами. Измерение коэффициента амплитудной модуляции осциллографическими методами. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | Исследование высокочастотных колебаний. Автоматизация процессов измерения АЧХ. |  |  |  |  |
|  | Анализ областей применения приборов для электротехнических измерений. |  |  |  |  |
| Раздел 4 Автоматизация электротехнических измерений |  |  |  | 14 |  |
| Тема 4.1. Классификация автоматизированных средств измерений | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Автоматизация измерений. Методы и способы автоматизации измерений электротехнических параметров. |  |  | 1 |
|  | 2 | Информационно-измерительные системы. Измерительно-вычислительные комплексы. Работа с измерительно-вычислительным комплексом. |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Компьютерно-измерительные системы | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Виртуальные приборы. Интеллектуальные измерительные системы. Защищенность информационных объектов. Оценка защищенности информационных объектов. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Измерение параметров полупроводниковых диодов и транзисторов с помощью виртуальных приборов на базе лабораторного комплекса NI ELVIS. |  |  |  |  |
|  | Измерение параметров интегральных микросхем с помощью виртуальных приборов на базе лабораторного комплекса NI ELVIS. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |
|  | Анализ возможностей средств автоматизации электротехнических измерений. Значимость и применение компьютерных средств измерений , созданных с использованием технологии виртуальных приборов. |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  | 102 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

ОП.04. Электротехнические измерения

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехнические измерения».

Оборудование лаборатории:

  - посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- раздаточный материал.

Обеспечение лаборатории:

- программно-методический комплекс по дисциплине «Электротехнические измерения»;

- методические указания к выполнению практических работ.

- электронные учебники и мультимедийная библиотека по дисциплине «Электротехнические измерения»;

- тестовый комплекс.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры;

- комплект измерительных устройств;

- многофункциональное устройство;

- видеопросмотровое устройство коллективного пользования;

- аудиосистема;

- оборудование компьютерной сети.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения: Учебник. – М.: Кнорус, 2012. – 208 с.

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения: Практикум – М.: Кнорус, 2012. – 240 с.

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения: Задачи и упражнения. – М.: Кнорус, 2012. – 256 с.

- Хромоин П.К. Электротехнические измерения: Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ», 2012. – 288 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н., Барбарович В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учебное пособие. – СПб.: «Питер», 2012 – 368 с.

Дополнительные источники:

- Дьяконов В.П. Современные измерительные генераторы сигналов. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 384 с.

- Мельников В., Медведева Р. В. Средства измерений. – М.: Кнорус, 2011. – 240 с.

- Хамадулин Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах: учебное пособие. – М.:  Высшее образование, 2010. – 365 с.

- Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника. В 3 т. Том 3 Основы электроники и электрические измерения: учебник и практикум для СПО.-М.:Издательство Юрайт, 2017. - 234 с.

Интернет-ресурсы

- Электронный ресурс «Электрические измерения. Учебник». Форма доступа: http://www.toroid.ru/baida.html

- Электронный ресурс «Электротехнические измерения». Форма доступа: http://www.book.ru/search/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и письменного опроса, контрольной работы, дифференцированного зачета, а также выполнения студентами индивидуальной и самостоятельной работы, решения типовых и вариативных задач.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| классифицировать основные виды средств измерений | практические занятия, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| применять основные методы и принципы измерений | практические занятия, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений | практические занятия, самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы | практические занятия, самостоятельная работа, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики | практические занятия, индивидуальные работы, решение вариативных задач, дифференцированный зачет |
| применять методические оценки защищенности информационных объектов | практические занятия, самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| Знания: |  |
| основные понятия об измерениях и единицах физических величин | письменный опрос, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| основные виды средств измерений и их классификацию | устный опрос, дифференцированный зачет |
| методы измерений | решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| метрологические показатели средств измерений | письменный опрос, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| виды и способы определения погрешностей измерений | решение типовых задач, контрольная работа, дифференцированный зачет |
| принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов | практические занятия, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| влияние измерительных приборов на точность измерений | самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности | устный опрос, практическая работа, решение типовых задач, дифференцированный зачет |
| Результаты обучения (общие и профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | сообщения презентации практические занятия самостоятельная работа решение типовых задач дифференцированный зачет |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |
| ОК 6 Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |
| ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения заданий |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. |  |
| ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. |  |
| ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. |  |