Государственное профессиональное

образовательное учреждение Ярославской области

Мышкинский политехнический колледж

«Утверждаю»:

Директор ГПОУ ЯО

Мышкинского

политехнического колледжа

/_Т.А. Кошелева

«30» августа 2024 г

Приказ№_____от______2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

"Основы электротехники"

Профессия: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев

СОГЛАСОВАНО

НА ЗАСЕДАНИИ МК

«30» августа 2024

_________________

Мышкин, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины ОП2 Основы электротехники разработана на основе Федерального государственного стандарта ( далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования ( далее СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Организация –разработчик: ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж

Разработчик  преподаватель спецдисциплин Молодцова М.Н.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять основные определения и законы теории электрических цепей;

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей;

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;

знать:

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме;

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией;

- трехфазные электрические цепи;

- основные свойства фильтров;

- непрерывные и дискретные сигналы:

- методы расчета электрических цепей;

- спектр дискретного сигнала и его анализ;

- цифровые фильтры.

Изучение дисциплины ОП 02 Основы электротехники способствует формированию следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно- практические занятия | 30 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы |  |
| курсовая работа (проект) |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| Решение домашних задач Работа с учебной литературой | 20 20 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02  Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрическое поле |  |  |  |  | 14 |  |
| Тема 1.1. Проводники и диэлектрики в электрическом поле | Содержание учебного материала |  |  |  | 7 |  |
|  | 1 |  | Характеристика дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Электрическая энергия, её свойства и применение |  | 2 | 2 |
|  | 2. Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле. Электромагнитное поле и его составляющие |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление сравнительной таблицы «Характеристики электрического поля», подготовка сообщений по темам «История электрификации Свердловской области, Артемовского района» |  |  |  | 3 |  |
| Тема 1.2. Начальные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала |  |  |  | 7 |  |
|  | 1 |  | Физическое явление электрического тока, его разновидности и характеристики. Электрический ток в проводниках |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа № 1 «Тренировочные упражнения по сборке электрических схем. Выбор электроизмерительных приборов и аппаратуры в заданных условиях работы» |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарскому занятию «Электрический ток в различных средах», «Применение теплового действия электрического тока» |  |  |  | 3 |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  | 31 |  |
| Тема 2.1. Простые и сложные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 13 |  |
|  | 1 |  | Элементы электрических цепей и их классификация. ЭДС, мощность и КПД источника и приёмника электрической энергии. Закон Джоуля - Ленца |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Закон Джоуля - Ленца |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Описание основных режимов работы электрических цепей: номинального, холостого хода, короткого замыкания |  | 2 |  |
|  | 4. Схемы замещения источника ЭДС и тока |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2 «Исследование режимов работы электрической цепи и её элементов. Неразветвленная цепь с переменным сопротивлением приёмника энергии» |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Перспективы применения нетрадиционных источников энергии» |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока |  | Содержание учебного материала |  |  | 18 |  |
|  |  | 1 |  | Цели и задачи расчета электрических цепей постоянного тока. Расчет электрических цепей постоянного тока методом «свертывания», методом узловых и контурных уравнений | 2 | 2 |
|  |  | 2. Последовательное соединение источников ЭДС. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи |  |  | 2 |  |
|  |  | 3. Расчет электрической цепи постоянного тока методами: узлового напряжения, контурных токов, наложения токов |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №3 «Изучение законов Кирхгофа в применении к многоконтурной цепи» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №4 «Последовательное и параллельное соединение проводников» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №5 «Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №6 «Опытная проверка метода узлового напряжения» |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа № 7 «Изучение принципа наложения токов» |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа №8 «Опытная проверка метода контурных токов» |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы сложной электрической цепи и расчет различными методами |  |  | 3 |  |
| Раздел 3. Магнитное поле |  |  |  |  | 23 |  |
| Тема 3.1. Магнитные цепи |  | Содержание учебного материала |  |  | 7 |  |
|  |  | 1 |  | Основные характеристики магнитного поля: индукция, напряженность, закон Ампера, магнитный поток, потокосцепление, работа магнитного поля, индуктивность, коэффициент магнитной связи. | 2 | 2 |
|  |  | 2. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферримагнитных веществ, энергия магнитного поля. |  |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Виды магнитных материалов» |  |  | 3 |  |
| Тема 3.2. Расчет магнитных цепей |  | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  |  | 1 |  | Цели и задачи расчет магнитных цепей. Основные законы магнитных цепей. Классификация магнитных цепей | 2 | 2 |
|  |  | 2. Расчет неразветвленной однородной и неоднородной магнитных цепей. |  |  | 2 |  |
|  |  | 3. Расчет разветвленной магнитной цепи |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №9 «Построение петли гистерезиса по данным опыта» |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа № 10 «Измерение параметров индуктивно связанных катушек» |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: составление сравнительной таблицы «Электрические и магнитные цепи», составление однородной магнитной цепи и её расчет |  |  | 3 |  |
| Тема 3.3. Электромагнитная индукция |  | Содержание учебного материала |  |  | 5 |  |
|  |  | 1 |  | Явление электромагнитной индукции и его частные случаи. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по темам: «Практическое использование явления электромагнитной индукции», «Открытие явления электромагнитной индукции» |  |  | 3 |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  | 52 |  |
| Тема 4.1.Основные сведения о синусоидальном электрическом токе |  | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 |  | Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  | Основные характеристики синусоидальных величин | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа 11 «Определение параметров синусоидальных величин» |  |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Получение синусоидальной ЭДС» |  |  | 3 |  |
| Тема 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока |  | Содержание учебного материала |  |  | 10 | 2 |
|  |  | 1 |  | Параметры электрической цепи. Цепь переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлениями | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа № 12 «Определение параметров цепи переменного тока с нагрузкой RC» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа № 13 «Определение параметров цепи переменного тока с нагрузкой RL» |  |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: составление сравнительной таблицы «Цепь переменного тока, содержащая различные элементы» |  |  | 4 |  |
| Тема 4.3. Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  | Содержание учебного материала |  |  | 14 |  |
|  |  | 1 |  | Расчет неразветвленной цепи переменного тока. Треугольник сопротивлений, напряжений, мощностей. Построение топографической диаграммы. | 2 | 2 |
|  |  | 2. Расчет разветвленной цепи переменного тока с двумя узлами с произвольным количеством ветвей методом проводимости. Коэффициент мощности. |  |  | 2 |  |
|  |  | 3. Методы увеличения коэффициента мощности. |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа №14 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №15 «Исследование разветвленной цепи переменного тока» |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа № 16 «Методы увеличения коэффициента мощности в цепи переменного тока» |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Экономическое значение коэффициента мощности, методы увеличения коэффициента мощности» |  |  | 4 |  |
| Тема 4.4 Резонанс в электрических цепях |  | Содержание учебного материала |  |  | 9 |  |
|  |  | 1 |  | Условия, признаки возникновения резонанса напряжений и токов. Последовательный и параллельный колебательный контур.. | 2 | 2 |
|  |  | 2 |  | Электрические фильтры, цифровые фильтры | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа №17 «Исследование резонанса напряжений» |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа №18 «Исследование резонанса токов» |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Использований электрического резонанса» |  |  | 4 |  |
| Тема 4.5. Трехфазные цепи |  | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  |  | 1 |  | Получение трехфазной ЭДС. Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз приёмника звездой. Фазные, линейные напряжения и токи и соотношения между ними | 2 | 2 |
|  |  | 2 |  | Фазные, линейные напряжения и токи и соотношения между ними | 1 |  |
|  |  | 2. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз приёмника треугольником. Мощность трехфазных цепей. |  |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа №19 «Трехфазная цепь при соединении потребителя звездой» |  |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторная работа №20 «Трехфазная цепь при соединении потребителя треугольником» |  |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: составление электрической схемы трехфазной цепи и расчет основных её параметров |  |  | 4 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 120 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Комплект оборудования лабораторных стендов для учебной лаборатории электротехники, в том числе:

- основы электротехники,

- электронная лаборатория,

- однофазные и трехфазные трансформаторы,

- основы цифровой техники,

Мультимедийное оснащение лаборатории, мультимедиа проектор, мультимедиа экран, доска для плакатов.

Лабораторная мебель: столы, стулья для студентов – 20 комплектов; рабочее место (стол, кресло) для преподавателя  1 шт.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Попов В.С. Теоретическая электротехника: Для учащихся техникумов. – М.: Энергоатомаиздат, 2015

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2012

- Новиков Н.П., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике: Учебное пособие. – М.: Мастерство, 2016

- Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. – М.: Энергия, 2016

Дополнительные источники:

1. Основы электротехники и электроники в задачах с решениями. Рекус Г.Г. Высшая школа, 343 стр. Кононенко В.В., Мишкович В.И., Муханов В.В. и др.

2. Электротехника и электроника. Учеб. пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 747 с.

4. Нефедова Н.В., Каменев П.М., Большунова О.М. Карманный справочник по электронике и электротехнике. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 288 с.

5. Алиев И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 480 с.

Интернет-ресурсы:

www.wikipedia.org

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: применять основные определения и законы теории электрических цепей; | Расчет электрических цепей постоянного и переменного тока различными методами |
| Учитывать при разработке схемы цифровых устройств свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей; | Разработка структурных и принципиальных схем, расчет нелинейных электрических цепей |
| Различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. | Выполнение лабораторной работы и экспертная защита |
| Знать: основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме; | Тестирование |
| Свойства основных электрических RC- и RLC – цепочек, цепей с взаимной индукцией; | Тестирование, решение задач |
| Трехфазные электрические цепи; | Тестирование, решение задач |
| Основные свойства фильтров; | Расчет различных фильтров |
| Непрерывные и дискретные сигналы; | Опрос, тестирование |
| Методы расчета электрических цепей; | Расчет электрических цепей |
| Спектр дискретного сигнала и его анализ; | Опрос, тестирование |
| Цифровые фильтры. | Опрос, тестирование |